O G Ł O S Z E N I E

Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. w  Złocieńcu

ul.  Al.  Piastów  2

- – 520 Złocieniec

Ogłasza przetarg na realizację zamówienia sektorowego o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości 5.350.000 euro na roboty budowlane :

- Przyłącza cieplnego 2 x Pex 50 / 160. o długości 132 mb. od węzła przy ul. Kręta 19, do budynku mieszkalnego przy ul. 11 – go Listopada 36.

- Przyłącze cieplne 2 x Pex 50 / 160, dł. 20 mb, do budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 7 + podłączenie do istniejącej instalacji C.O. w budynku ul. Mickiewicza 22.

- Przyłącze c.o.90/160 x 2 łączące istniejącą sieć c.o. z budynkiem przy ul. Wolności 4, wraz przejściem przez bud. Wolności 4 i z przełączeniem w budynku Wolności 6.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1

pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z

2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami ). Zgodnie z art. 133 ustawy prawo zamó-

wień publicznych do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy

prawo zamówień publicznych. Przetarg organizowany jest na warunkach

określonych poniżej :

- Szczegółowe zasady przystąpienia i udziału reguluje Regulamin

Postępowania Przetargowego

- Termin realizacji: do 31.08.2020r.

- Udostępnienie R.P.P.- nieodpłatnie na stronie : www.zczlocieniec.pl

- Ofertę należy złożyć w Zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul.

Al. Piastów 2, 78 – 520 Złocieniec w dziale technicznym, w

nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2020r  godz. 1000

- Ustala się wadium w wysokości 30.000,00 zł. ( trzydzieści tysięcy zł)

- Termin wniesienia wadium do 10.03.2020r. do godz. 1000

- Otwarcie ofert nastąpi w dn. 10.03.2020r. o godz. 1100

- Do udzielania informacji i wyjaśnień uprawnieni są:

- Andrzej Paliński – Prezes Zarządu

- Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni

Tel. 94 36 72 272 w godz. 800 do 1200

- Jeżeli przetarg zostanie unieważniony bez wybrania którejkolwiek z

ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji

z poszczególnymi Oferentami.

1.

# Regulamin  Postępowania

Przetargowego

Zadanie nr.1- Przyłącze cieplne 2 x Pex 50 / 160. o długości 132 mb. od

węzła przy ul. Kręta 19, do budynku mieszkalnego przy ul.

11 – go Listopada 36.

Zadanie nr 1 należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do:

31 sierpnia 2020 roku .

Zadanie nr. 2 - Wykonanie przyłącza cieplnego 2 x Pex 50 / 160, o dł. 20,0

mb.  . do budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 7

+ podłączenie do istniejącej instalacji C.O.( rozdzielacze)

w budynku ul. Mickiewicza 22 - w budynku Dworcowa 7

przyłącza zakończyć zaworami kulowymi wg projektu techn.

Zadanie nr 2 należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do:

31 sierpnia 2020 roku.

Zadanie nr. 3 – Wykonanie przyłącza c.o. 90/160 x 2 łączące istniejącą sieć c.o.

z budynkiem przy ul. Wolności 4, wraz przejściem przez bud.

Wolności 4 i z przełączeniem w budynku Wolności 6.

Zadanie nr. 3 należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do:

31 sierpnia 2020 roku.

2.

### Rozdział  I

#### Informacje  wstępne.

1.1.   Zamawiający :

Zamawiającym  jest  Zakład  Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul.  Al. Piastów 2

78  - 520 Złocieniec.

Tel:  0-94     36 72272

36 72707

Godziny  pracy :  od  07:00  do  15:00.

1.2.   Tryb  postępowania

Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejszy  dokument  prowadzone  jest  w

trybie  przetargu  nieograniczonego.

1.3.   Informacje  uzupełniające:

- Wszelkie  informacje  przedstawione  w  Regulaminie  Postępowania

Przetargowego,  przeznaczone  są  wyłącznie  w  celu  przygotowania  oferty  i  w  żadnym  wypadku  nie  powinny  być  wykorzystywane  w  inny  sposób,  ani  udostępniane  osobom  nie  uczestniczącym  w  postępowaniu.

- Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  może  zostać  unieważnione

Jedynie  w  przypadkach  gdy:

-   jeśli  wpłyną  mniej  niż  dwie  ważne  oferty  nie  podlegające

odrzuceniu,

-   cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższy  kwotę,  którą

zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie zamówienia,

-   postępowanie  jest  dotknięte  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie

ważnej  umowy.

O  unieważnieniu  przetargu  Zamawiający  zawiadamia  wszystkich

Oferentów,  uczestników  postępowania.

-  Jeżeli  przetarg  zostanie  unieważniony  z  w/w.  powodów

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozpoczęcia  negocjacji  z

poszczególnymi  Wykonawcami.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania

przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wy-

boru którejkolwiek ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu.

c)   Zamawiający  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zastrzega

sobie  prawo  zmiany  lub  uzupełnienia  treści  R.P.P.  Zmiana  może

mieć  miejsce  w  każdym  czasie,  przed  upływem  terminu  składania

ofert.  W  przypadku  wprowadzenia  takiej  zmiany,  informacja  o  tym

zostanie  niezwłocznie  przekazana  wszystkim  Wykonawcom  i  będzie

dla  nich  wiążąca.

### Rozdział  II

#### Opis  przedmiotu  zamówienia.

2.1.   Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane.

2.2.   Przedmiot  zamówienia  jest  objęty należną  stawką podatku VAT.

2.3.   Przedmiotem  zamówienia  jest wykonanie:

- Przyłącza cieplnego 2 x Pex 50 / 160. o długości 132 mb. od węzła przy

ul. Kręta 19, do budynku mieszkalnego przy ul. 11 – go Listopada 36.

2. Przyłącza cieplnego 2 x Pex 50 / 160, dł. 20 mb, do

budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 7 + podłączenie do

istniejącej instalacji C.O. w budynku ul. Mickiewicza 22.

- Przyłącze c.o.90/160 x 2 łączące istniejącą sieć c.o. z budynkiem przy

ul. Wolności 4, wraz przejściem przez bud. Wolności 4 i z przełączeniem

w budynku Wolności 6.

Przedmiot  zamówienia  został  szczegółowo  opisany  na stronie 1

stanowiącej  integralną  część  R.P.P.

4.

  - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w której proponuje się inne mate-

riały preizolowane niż przedstawione w dokumentacji projektowej a w

szczególności rury preizolowane innych producentów pod warunkiem,

że spełniają obowiązujące normy.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych preizolowanych

zamiast rur typu PEX i DAR-PEX.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych preizolowanych

typu Twin ( dwie rury w jednym płaszczu )

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur preizolowanych z barierą

antydyfuzyjną.

2.5.   Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych.

2.6.   Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,

zmienić  lub  wycofać  ofertę.

Ofertę  złożoną  po  terminie  zwraca  się  bez  otwierania.

### Rozdział  III

##### Termin  realizacji  zamówienia.

3.1.   Wymagany  termin  realizacji  zamówienia od  chwili  podpisania umowy -

do  dnia :  do 31 sierpnia 2020 r.

### Rozdział  IV

Wymagania  stawiane  oferentowi.

4.1.Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dokona oraz poniesie

5.

wszelkie opłaty związane z następującymi czynnościami :

- przed przystąpieniem do robót należy  uzgodnić projekt organizacji ruchu z

odpowiednimi instytucjami, zadanie nr. 1.

- tyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza ( kompletna obsługa

- geodezyjna )

- zajęcie terenu i pasa drogowego.

- przebudowa infrastruktury kolidującej z przebiegiem sieci.

- wykonanie wszelkich prób i sprawdzeń oraz przedstawienie dokumentacji w

- tym zakresie w szczególności :

a. badanie połączeń spawanych.

b. badanie połączeń mufowych.

c. badanie instalacji alarmowej.

d. badanie zagęszczenia gruntu.

4.2. Materiały technologiczne, materiały budowlane, sprzęt budowlany,

transport, energię elektryczną i wodę zabezpiecza Wykonawca.

4.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki :

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymo-

gami ustawowymi i prowadzi działalność zgodną z zakresem przedmiotu

zamówienia.

- W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia : zrealizował w okresie osta-

tnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, jako Wykonawca 3 roboty budowlane porównywalne rodzajowo

z niniejszym zamówieniem polegające na budowie sieci ciepłowniczej pre-

izolowanej o wartości łącznej nie mniejszej niż 1.500.000 zł netto.

- W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej : Sumaryczne przychody

za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe ( na podstawie „ Rachunku

zysków i strat ”pozycja „ Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ”)

w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 zł.

Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co naj-

mniej 1.000.000 zł

- W zakresie dysponowania osobami do wykonania zamówienia :

dysponuje osobami zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiada-

jącymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym osoba

proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy : minimalne doś-

świadczenie i kwalifikacje : posiadanie ważnych uprawnień budowlanych

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-

cyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych doświadczenie

6.

zawodowe 5 lat pracy na stanowisku kierownika budowy.

Inni pracownicy w tym spawacze i montażyści rurociągów preizolowa-

nych – posiadają obowiązujące certyfikaty oraz uprawnienia wykonania

sieci w danej technologii.

4.4.   Złoży pisemne oświadczenie, że spełnia wyżej wymienione warunki.

4.5.  Zamawiający  wymaga  złożenia  w  ofercie  następujących  dokumentów

i  oświadczeń:

a)   aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru  albo  aktualnego

zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,

jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia

do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego  nie  wcześniej

niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,

b)   jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę lub  miejsce  zamieszkania za granicą,

zamiast  dokumentów  podanych  w  pkt  „a”,  składa  odpowiedni

dokument  lub  dokumenty,  wystawione  zgodnie  z  prawem  kraju,  w

którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  że:

-   jest  uprawniony  do  występowania  w  obrocie  prawnym,

-   nie  wszczęto  wobec  niego  postępowania  upadłościowego  ani  nie

ogłoszono  jego  upadłości.

W/w.  dokumenty  winny  być  przetłumaczone  na  język  polski  i

poświadczone  przez  polskie  placówki  konsularne.

c)  zaświadczenie  z  właściwego  urzędu  skarbowego,  potwierdzającego  że

Wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem  podatków,  opłat  lub

zaświadczenia  że  uzyskał  zgodę  na  zwolnienie,  odroczenie  lub

rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości

wykonania  decyzji  organu  podatkowego,  wystawionych  nie  wcześniej

niż  6  tygodni  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

d)   zaświadczenie  z  właściwego  oddziału  zakładu  ubezpieczeń

społecznych,  potwierdzających  że  Wykonawca  nie  zalega  z

opłaceniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  ubezpieczenie

zdrowotne  lub  zaświadczenie  że  uzyskał  zgodę  na  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności,  wystawionych

nie  wcześniej  niż  6  tygodni  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

7.     e)   złożonego  na  załączniku  nr  3  do  niniejszego  R.P.P.,   oświadczenia

Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  wymaganych  przez  Zamawiają-

cego  i  art.  22  Prawa  Zamówień  Publicznych.

7.

f)   złożonego  na   załączniku  nr  4  do  niniejszego  R.P.P.  oświadczenia

Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  wymaganych  przez  Zamawia-

jącego,  uprawniających  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie

publiczne,  zgodnie  z  art.  24  Prawa  Zamówień  Publicznych.

g)   wypełnionego  bez  wyjątku  formularza  ofertowego,  stanowiącego

załącznik  nr  2  R.P.P.

h)   wykaz  wykonanych  w  ciągu  ostatnich  3  lat  zamówień  o

podobnym  charakterze,  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków,

o  których  mowa  w  art.  22  Prawa  Zamówień  Publicznych.

Jeżeli  w  ciągu  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania,

Wykonawca  nie  realizował  zamówienia  o  podobnym  charakterze

zobowiązany  jest  do  wyraźnego  zaznaczenia  tej  okoliczności  w

ofercie.

4.6.  Dokumenty  wskazane  w  punkcie  4.2.  lit.  a,  d,  e,  h,  mogą  być

przedłożone  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z

oryginałem  przez  oferenta.

4.7.   Oferta  winna  być  podpisana  przez  umocowanego  przedstawiciela

lub  przedstawicieli  Wykonawcy,  upoważnionego  do  podejmowania

zobowiązań  w  imieniu  Wykonawcy  zgodnie  z  wpisem  o  reprezentacji

w  stosownym  dokumencie  uprawniającym  do  występowania  w

obrocie  prawnym  lub  udzielonym  pełnomocnictwem.  Pełnomocnictwo

winno  być  dołączone  do  oferty,  o  ile  nie  wynika  z  innych

dokumentów  załączonych  przez  Wykonawcę.

### Rozdział  V

##### Sposób  przygotowania  oferty.

5.1.   Oferta  musi  być  sporządzona  zgodnie  z  niniejszym  Regulaminem

Postępowania  Przetargowego  na  formularzu  ofertowym,  stanowiącym

załącznik  nr  2.  R.P.P.

8.

5.2.   Każdy  wykonawca może  złoży  tylko  jedną  ofertę.  Złożenie  więcej  niż

jednej  oferty  przez  tego  samego  Wykonawcę  spowoduje,  że  oferty

zostaną  odrzucone.

  - Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim  na  maszynie  lub

komputerze.

5.4.   Załączniki  R.P.P.,  które  Wykonawca  jest  zobowiązany  złożyć  w

ofercie,  powinny  zostać  wypełnione  przez  Wykonawcę  bez  wyjątku

i  ściśle  wg  warunków  i  postanowień  R.P.P.

5.5.   Niedopuszczalne  są  modyfikacje  i  zmiany,  które  zmieniły  by  treść

oświadczenia,  informacji  oraz  warunku  podanego  w  zapisach

niniejszego  R.P.P.

5.6.   Dokumenty  niejawne  załączone  do  oferty,  Wykonawca  może  złożyć

w  odrębnej  (niejawnej)  części  oferty.  Zamawiający  przyjmie,  że  ta

część  (niejawna)  oferty  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Nie

ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli

Wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  zastrzegł,  że

nie  mogą  one  być  udostępniane.

5.7.   Wszystkie  istotne  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  powinny

być  parafowane  i  datowane  własnoręcznie  przez  osobę  (osoby)

upoważnioną  (upoważnione)  do  podpisywania  ofert.	7

5.8.   Oferta  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  powinna  być  trwale  spięta.

5.9.   Oferta  musi  być  złożona  w  sposób  uniemożliwiający  jej  przypadkowe

otwarcie,  w  zaklejonym,  nienaruszonym  opakowaniu  i  oprócz  adresu

Zamawiającego,  nazwy  i  adresu  Wykonawcy  opatrzona  napisem

„Oferta  na  wykonanie przyłączy cieplnych - 3 zadania.

Nie  otwierać  przed  dniem 10.03.2020  roku godz. 1100

5.10. Koszty  opracowania  i  dostarczenia  oferty  obciążają  wyłącznie

Wykonawcę.

### Rozdział  VI

#### Cena  oferty.

6.1. Cena oferty musi  być podana w  złotych polskich netto i  brutto – cyfrowo

i słownie  z  wyodrębnieniem  podatku  VAT,  naliczonym  zgodnie  z

obowiązującymi,  w  terminie  składania  ofert,  przepisami.

9.

6.2.   Jeżeli  wystąpi  rozbieżność  pomiędzy  ceną  wyrażoną  cyfrowo,  a

wyrażoną  słownie.  Zamawiający  potraktuje  ją  jako  błąd  w  obliczeniu

ceny  i  zwróci  się  do  Wykonawcy  o  sprostowanie.

### Rozdział  VII

Termin  i  miejsce  składania  ofert.

7.1.   Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj:  w  Zakładzie

Ciepłownictwa  Sp.  z o.o.  w  Złocieńcu  przy  ul.  Al.  Piastów  2,  w

dziale księgowości w terminie do dnia 10.03.2020 r. do godziny 10.00.

7.2.   Oferty  złożone  po  terminie  wskazanym  w  pkt  7.1.  nie  będą

rozpatrywane  i  zostaną  zwrócone  bez  otwierania  oferentowi.

7.3.   O  złożeniu  oferty  w  terminie  decyduje  termin  dostarczenia  oferty

do  siedziby  Zamawiającego,  a  nie  terminu  np.:  wysłania  oferty  listem

poleconym  czy  pocztą  kurierską.

### Rozdział  VIII

#### Termin  związania  ofertą.

8.1.   Oferent  będzie  związany  ofertą  30  dni.  Bieg  terminu  rozpoczyna  się

wraz  z  upływem  terminu  do  składania  ofert.

### 10.

### Rozdział  IX

Wadium.

9.1.   Ustala  się  wadium  w  kwocie  30.000  PLN  słownie  ( trzydzieści tysię-

cy złotych).

9.2.   Wadium  (wnoszone  w  pieniądzu)  musi  wpłynąć  na  konto  Zakładu

Ciepłownictwa  Sp.  z o.o.  w  PKO  BP SA  O/Złocieniec 63 1020 2847 0000 1102 0009 6172,  lub  zostać  złożone  w  kasie  Zamawiającego  w  terminie  do   dnia 10.03.2020 r. do  godziny  10.00  z  adnotacją:

„Wadium  do  przetargu  na  budowę   przyłączy cieplnych ”

9.3.   Zwrot  wadium:

-   po  upływie  terminu  związania  ofertą

-   po  zawarciu  umowy

-   w  ciągu  3  dni  od  złożenia  wniosku  przez  Wykonawcę  który:

a)  wycofał  ofertę  przed  upływem  terminu  składania  ofert,

b)  którego  oferta  została  odrzucona.

9.4.   Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  traci  wadium  wraz  z

odsetkami  ustawowymi  na  rzecz  Zamawiającego  w  przypadku  gdy:

-   Wykonawca odmówi  zawarcia  umowy  na  warunkach  określonych w

ofercie

-   zawarcie  umowy  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po

stronie  Wykonawcy.

### 11.

### Rozdział  X

Otwarcie  ofert.

10.1. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu 10.03.2020 roku  o  godz. 1100

w  siedzibie  Zamawiającego,  tj:  w  Zakładzie  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o.

w  Złocieńcu  przy  ul.  Al.  Piastów  2.

10.2. Otwarcie  oferty  jest  jawne.

Oferenci  mogą  być  obecni  przy  otwieraniu  ofert.  Ewentualny

przyjazd i  pobyt  pokrywa  oferent.

10.3. Podczas  otwarcia  ofert,  zostaną  ogłoszone:

a)  nazwa  i  adres  Wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana,

b)  cena otwieranej  oferty,

c)  okres  gwarancji,

d)  warunki  płatności.

### Rozdział  XI

Ocena  ofert.

11.1. Oceny  oferty  dokonywać  będzie  Komisja  przetargowa.

11.2. Komisja  dokona  oceny  ofert  zgodnie  z  następującymi  kryteriami:

cena  brutto – najniższa  100  pkt  100%

cena  najniższa

pozostałe  oferty - -------------------------------   x  100

cena   oferty   rozpatrywanej

11.3. W  toku  badania  i  dokonywania  oceny  ofert,  Zamawiający  może

żądać  udzielania  przez  Wykonawców  pisemnych  wyjaśnień

dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert.

11.4. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  spełnia

warunki  określone  w  R.P.P.  oraz  została  uznana  za  najkorzystniejszą

tj.: - (przedstawia  najniższą  cenę).

12.

### Rozdział  XII

Ogłoszenie  wyników  przetargu.

12.1. O  wyborze  oferty  Zamawiający  pisemnie  zawiadomi  oferentów.

12.2. Zamawiający  powiadomi  pisemnie  tego  Oferenta,  którego  oferta

została  wybrana  o  przyznaniu  mu  zamówienia.  W  powiadomieniu

zostanie  podany  termin  i  miejsce  zawarcia  umowy.

### Rozdział  XIII

Zawarcie  umowy  i  jej  istotne  postanowienia.

13.1. Wybrany  Wykonawca  przed  zawarciem  umowy  wniesie  zabezpiecze -

nie  należytego  wykonania  umowy  na  konto  Zamawiającego  w

kwocie  stanowiącej  5% wartości  łącznego  wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu  zamówienia.

13.2. Umowa  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  zostanie  zawarta  w  formie

pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

13.3. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od

zawarcia  umowy  lub  nie  wnosi  wymaganych  zabezpieczeń  należytego

wykonania  umowy,  traci  wadium  na  rzecz  Zamawiającego  oraz

Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych

ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny.

### 13.

### Rozdział  XIV

Udzielenie  wyjaśnień.

14.1. Każdy  Oferent  może  się  zwrócić  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie

R.P.P.  na  piśmie.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień  na

piśmie  pod  warunkiem,  że  prośba  wpłynęła  co  najmniej  6  dni  przed

terminem  otwierania  ofert.

14.2. Szczegółowych  wyjaśnień  będą  udzielali  przedstawiciele  Zakładu

Ciepłownictwa  Sp.  z o.o.  (w  godz.  od  8.00  do  12.00).

-   Andrzej  Paliński         -        Prezes  Zarządu

-   Waldemar  Dobroń      -        Kierownik  Ciepłowni

pod  nr  telefonu           -        094  36 72272

094  36 72707

### Rozdział  XV

#### Kosztorys  i  dokumentacja  techniczna.

15.1. Każdy  Oferent  otrzyma  wraz  z  R.P.P.  kosztorys  ślepy,  który  stanowi

integralną  część  R.P.P. –zadanie nr. 1 i 2.

15.2. Dokumentacja  techniczna  zadania nr. 1 i 2, znajduje  się  w  siedzibie

Zamawiającego  tj  w Zakładzie  Ciepłownictwa  Sp. z o.o.  w  Złocieńcu

ul. Al.  Piastów 2 i  jest  do  wglądu  Oferentów  w  dni  robocze  od  godz.

8.00  do  12.00.

15.3. Wartość każdego zadania  należy wycenić indywidualnie.

14.

### Rozdział  XVI

#### Wykaz  załączników.

16.1. załącznik  nr  1   -   Przedmiot  zamówienia

16.2. załącznik  nr  2   -   Formularz  oferty

16.3. załącznik  nr  3   -   Druk  oświadczeń

16.4. załącznik  nr  4   -   Druk  oświadczeń

16.5. załącznik  nr  5   -   Kosztorys  ślepy

15.

###### Załącznik  nr  1

do Regulaminu Postępowania

Przetargowego

Dotyczy:

postępowania  o  udzielenie  zamówienia,

na  budowę przyłączy cieplnych.

- Przyłącza cieplnego 2 x Pex 50 / 160. o długości 132 mb. od węzła przy

ul. Kręta 19, do budynku mieszkalnego przy ul. 11 – go Listopada 36.

2. Przyłącza cieplnego 2 x Pex 50 / 160, dł. 20 mb, do

budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 7 + podłączenie do

istniejącej instalacji C.O. w budynku ul. Mickiewicza 22.

3. Przyłącze c.o.90/160 x 2 łączące istniejącą sieć c.o. z budynkiem przy

ul. Wolności 4, wraz przejściem przez bud. Wolności 4 i z przełączeniem

w budynku Wolności 6.

Zamawiający :

Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o.

ul.  Al.  Piastów  2

78– 520Złocieniec

Szczegółowy  przedmiot  zamówienia  określa  Regulamin  Postępowania  Przetargowego,  a  zwłaszcza  dokumentacja  techniczna,  kosztorys  ślepy  (załącznik  nr  5)  sporządzony  według  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  18.05.2004 r.  (Dz. U. Nr  130  poz.  1389  z  2004 r.).

16.

###### Załącznik  nr  2

do Regulaminu Postępowania

Przetargowego

............................,  dnia  .....................

Dotyczy:

postępowania  o  udzielenie  zamówienia,

na budowę przyłączy cieplnych.

Zamawiający :

Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o.

ul.  Al.  Piastów  2

  - Złocieniec

Oferent:..............................................

...............................................

...............................................

#### Oferta

- Oferowane  ceny.

Niniejszym  oferujemy  przyjęcie  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,

którego  zakres  określono  w  Rozdziale II  R.P.P.  oraz  załączniku  nr  1  do

R.P.P.,  obejmującego wykonanie:

- Przyłącza cieplnego 2 x Pex 50 / 160. o długości 132 mb. od węzła przy

ul. Kręta 19, do budynku mieszkalnego przy ul. 11 – go Listopada 36.

2. Przyłącza cieplnego 2 x Pex 50 / 160, dł. 20 mb, do

budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 7 + podłączenie do

istniejącej instalacji C.O. w budynku ul. Mickiewicza 22.

3. Przyłącze c.o.90/160 x 2 łączące istniejącą sieć c.o. z budynkiem przy

ul. Wolności 4, wraz przejściem przez bud. Wolności 4 i z przełączeniem

w budynku Wolności 6.

17.

Cena  oferty:

1.2.3.-netto : .................................... zł. ( słownie ……………………….. zł )

1.2.3.-brutto  z należnym podatkiem  VAT  wynosi: ......................... zł.

1.2.3.(słownie: ........................................ zł)

II  Termin  płatności:

- 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru.

III.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  R.P.P.  oraz  zdobyliśmy  koniecz-

ne  informacje  potrzebne  do  prawidłowego  przygotowania  oferty.

IV.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez

okres  60  dni  liczone  od  terminu  składania  ofert  zakreślonego

zapisami  R.P.P.

V.   Oświadczamy,  że  zawarte  w  R.P.P.  wstępne  warunki  umowy zostały

przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru

naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  określonych  w  niej  warunkach,

w  miejscu  i  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego.

18.

VI.  Ponadto  oświadczamy,  że  podane  w  ofercie  ceny  jednostkowe  nie

będą  podlegać  zmianie  i  waloryzacji,  a  podana  cena  zawiera  wszystkie

koszty  niezbędne  do  prawidłowego  zrealizowania  przedmiotu

zamówienia  wg  opisu  podanego na stronie 1  R.P.P.

VII. Oświadczamy  jednocześnie,  iż  firma  nasza:

-   spełnia  wszystkie  wymagania  art.  22  oraz  nie  podlega  wykluczeniu

z  mocy  art.  24  Prawa  Zamówień  Publicznych

-   w  okresie  ostatnich  trzech  lat  zrealizowała  co  najmniej  trzy

zamówienia  o  podobnym  zakresie

-   zapoznała  się  z  Regulaminem  Postępowania  Przetargowego  i

przyjęła  go  bez  zastrzeżeń  oraz  nie  zgłasza  żadnych  uwag  co  do

procedury  udzielenia  zamówienia.

VIII.   Okres  gwarancji.

Niniejszym  oświadczamy,  że  na  niniejszy  przedmiot  zamówienia

udzielamy  gwarancji  na  okres ................

IX.    Pod  groźbą  odpowiedzialności  karnej  oświadczamy,  że  załączone  do

oferty  dokumenty  opisują  stan  faktyczny  i  prawny  aktualny  na  dzień

otwarcia  ofert.

X.  Załącznikami  do  niniejszej  oferty  są:

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................

...........................................................................................

podpis  osób  wskazanych  w  dokumencie  uprawniającym

do  występowania  w  obrocie  prawnym  lub  posiadających  pełnomocnictwo

19.

###### Załącznik  nr  3

do Regulaminu Postępowania

Przetargowego

..........................................                          ....................,  dnia  .....................

(pieczęć  firmowa  wykonawcy)                                             (miejscowość)                               (data)

Oświadczenie

o  spełnieniu  warunków  wymaganych  przez  Zamawiającego

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  na:

................................................................................................................................................................................................................................................................ .

Ja/My, .....................................................................................................................

(imię  i  nazwisko)

w  imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie/przez  nas  Firmy

................................................................................................................................

(nazwa  firmy)

oświadczam/oświadczamy,  że:

1)  Jestem/Jesteśmy  uprawniony/uprawnieni  do  występowania  w  obrocie

prawnym, zgodnie  z  wymogami  ustawowymi.

2)  Posiadam/Posiadamy  uprawnienia niezbędne  do  wykonania  określonych

w  zamówieniu  prac  lub  czynności.

3)  Dysponuję/Dysponujemy  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem  a  także

potencjałem  ekonomicznym  i  technicznym  oraz  pracownikami  zdolnymi

do  wykonania  danego  zamówienia.

4)  Moja/Nasza  sytuacja  finansowa  zapewnia  wykonanie  zamówienia.

.................................................................................

podpis  osób  wskazanych  w  dokumencie  uprawniającym

do  występowania  w  obrocie  prawnym  lub  posiadających  pełnomocnictwo

20.

###### Załącznik  nr  4

do Regulaminu Postępowania

Przetargowego

.....................................                         ..........................,  dnia  .......................

(pieczęć  firmowa  wykonawcy)                                        (miejscowość)                                  (data)

Oświadczenie

o  spełnieniu  warunków  wymaganych  przez  Zamawiającego,  uprawnionych  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne,  zgodnie  z  art.  24  Prawa  Zamówień  Publicznych.

Przystępujący  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  na:

................................................................................................................................................................................................................................................................ .

Ja/My, .....................................................................................................................

(imię  i  nazwisko)

w  imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie/przez  nas  Firmy

.................................................................................................................................

(nazwa  firmy)

oświadczam/oświadczamy,  że:

1)  Jako  wykonawca  zamówień  publicznych,  wszystkie  zamówienia

w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  przed  wszczęciem  postępowania,

wykonałem/wykonaliśmy  z  należytą  starannością.

2)  W  stosunku  do  mnie/nas – wykonawcy  zamówień  publicznych - nie

wszczęto  postępowania  upadłościowego,  ani  nie  ogłoszono  upadłości.

3)  Jako  wykonawca  zamówień  publicznych  nie  zalegam/nie  zalegamy  z

uiszczeniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub

zdrowotne.

4)  Nie  zostałem/nie  zostaliśmy  prawomocnie  skazany/skazani  za

przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie

zamówienia  publicznego,  przestępstwo  przekupstwa  albo  inne

21.

przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych.

5)  W  stosunku  do mnie/nas  nie  wszczęto  postępowania  o  popełnienie

przestępstwa  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia

publicznego,  przestępstwo  przekupstwa  albo  inne  przestępstwo

popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych.

6)  Urzędujących  członków  władz  prawomocnie  nie  skazano  za

przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie

zamówienia  publicznego,  przestępstwo  przekupstwa  albo  inne

przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych.

7)  W  stosunku  do  urzędujących  członków  władz  nie  wszczęto

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  przestępstwo

przekupstwa    albo  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia

korzyści  majątkowych.

8)  W  ciągu  ostatnich  trzech  lat  nie  została  nałożona  na  reprezentowaną

przeze  mnie/przez  nas  firmę  kara  pieniężna,  o  której  mowa  w

przepisach  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  za  czyn  nieuczciwej

konkurencji,  za  czyn  nieuczciwej  konkurencji  polegający  na

przekupstwie  osoby  pełniącej  funkcję  publiczną.

9)  Jako  wykonawca  zamówień  publicznych  spełniam/spełniamy    warunki

określone  w  art.  22  ust.  2  pkt  1-4  ustawy  o  zamówieniach publicznych.

(art.  24  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych)

..........................................................................................

podpis  osób  wskazanych  w  dokumencie  uprawniającym

do  występowania  w  obrocie  prawnym  lub  posiadających  pełnomocnictwo